广西科联招标中心

竞争性磋商采购文件

项目名称：五象山庄消防维保服务采购

项目编号：GXKLC20183527

采购人：南宁五象山庄酒店管理有限公司

采购代理机构：广西科联招标中心

2018年12月17日

目  录

竞争性磋商采购公告	2

第一章  需求一览表	4

第二章  评审方法	21

第三章  磋商供应商须知	23

一    总则	25

二    竞争性磋商采购文件	27

三    响应文件	28

四    磋商	32

五    评审与磋商谈判	32

六    合同授予	35

七    其他事项	37

第四章  响应文件格式	38

第五章  合同条款及格式	51

广西科联招标中心

五象山庄消防维保服务采购（GXKLC20183527）

# 竞争性磋商采购公告

广西科联招标中心受南宁五象山庄酒店管理有限公司委托，现对五象山庄消防维保服务采购项目进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商前来参加磋商活动。

一、采购项目名称：五象山庄消防维保服务采购

二、采购项目编号：GXKLC20183527

三、采购项目的名称、数量：五象山庄消防维保服务1项。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。

四、本项目需要落实的采购政策：无。

五、采购总预算金额（人民币）：16.9万元

六、竞争性磋商供应商资格要求：

1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营本次招标采购服务的供应商；

2、具有消防协会或者省（自治区）消防总队颁发的建筑消防设施维护保养资质一级资质（含临时一级）；

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本采购活动；

4、本项目不接受联合体参加磋商。

七、报名、获取竞争性磋商文件的时间、地点、方式及竞争性磋商文件售价：

1、报名时间：2018年12月17日发布公告之时起至2018年12月24日止，逾期不再接受报名。

2、发售地点：南宁市大学东路170号广西科联招标中心前台。

3、报名要求：磋商供应商必须在报名时间内在广西科联招标中心报名和领取磋商采购文件均成功磋商方有效，否则磋商无效。

4、报名方式：由磋商供应商到广西科联招标中心报名并领取竞争性磋商采购文件。

5、竞争性谈判采购文件分标每本售价250元，售后不退。

八、磋商保证金(人民币)：¥1700.00。

磋商保证金应于响应文件递交截止时间前到达专用账户，到账时间以银行确认的到达专用账户时间为准。供应商提交的磋商保证金仅限当次竞争性磋商项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个项目有多个标段并允许供应商分别报名的，供应商应按项目、标段分别提交磋商保证金。

开户名称：广西科联招标中心

开户银行: 中国工商银行南宁市甘蔗站支行

银行账号：2102111209249007113

评标时，谈判小组根据广西科联招标中心出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验磋商保证金缴纳情况。

九、响应文件递交截止时间和地点:

磋商供应商应于2018年12月29日上午09时00分前，将响应文件密封提交到南宁市大学东路170号广西科联招标中心一楼会议大厅，逾期送达或未密封将予以拒收。

十、磋商时间及地点：2018年12月29日上午09时00分整截止后为磋商小组与供应商磋商时间，具体时间和地点由广西科联招标中心工作人员另行通知，参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

十一、网上查询地址：

中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（ztb.gxi.gov.cn）。

十二、联系事项：

1、采购单位：南宁五象山庄酒店管理有限公司，采购单位地址：南宁市良庆区五象新区秋月路9号

采购单位联系电话：0771-3180180，联系人：韦姣灵

2、采购代理机构：广西科联招标中心， 采购代理机构地址：南宁市大学东路170号

项目咨询电话：0771-2203982，传真：0771-2273500，联系人：韦毅锋

广西科联招标中心

2018年12月17日

# 第一章  需求一览表

说明：

1、本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件,必须满足或优于，否则磋商无效。

2、本服务需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，磋商供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

3、扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其在评审时给予相同的价格扣除。

4、本需求一览表中的内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 五象山庄消防维保服务 | 1项 | ★一、项目内的各消防设施及现运行情况，维护保养分为四个阶段： 第一阶段：对消防设施进行系统的检查测试，建立设施维保前的消防设备、型号规格、数量、位置等档案，同时对检查测试的实际现状列出故障状态表，对存在的故障部位进行更换。 第二阶段：重点在探测器报警系统进行，对所有系统主机外设烟、温感探测器、手动报警按钮、声光报警、消防广播作报警、记录、显示、复位功能检查和维修，使报警系统恢复正常工作状态。 第三阶段：对消防水系统、防排烟系统、防火分隔进行监测及修复，输入输出模块工作应答。完成消防控制室远程控制，就地控制和联动控制功能。 随着上述程序工作情况的完成，进场维修结束转入正常维保。维保工作按消防设施系统的设置状况和有关消防设置规范进行比例抽检。火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、喷淋灭火系统、防火分隔系统、防排烟和送风系统以及消防广播等全部设施分别在每月巡回维保中逐个进行，在三个月时间内全部检查维护保养完。做到无一漏检。 注：以上各个阶段所检测出来的故障，均应向业主方递交维修方案及维修报价，待方案及报价通过审核后，及时进行故障的维修及故障设备的更换。 ★二、维护保养范围(各系统主要设备清单见附件) 1、火灾自动报警和联动控制系统 2、喷淋灭火系统 3、消火栓灭火系统 4、气体灭火系统 5、防火分隔系统 6、防排烟系统 7、应急照明疏散和UPS电源系统 8、消防通讯 9、灭火器系统 10、厨房安素灭火系统 11、可燃气体报警控制系统 12、消防电源设备系统 13、电气火灾监控系统 ★三、技术要求 1、投标单位必须依据国家现行的有关规范、标准、规程和广西现行地方标准、规程，对委托内容进行如实检测、维修、保养和维护，确保经维修保养的建筑消防设施、灭火器的质量符合国家标准、行业标准。按照南宁市消防支队关于一类建筑的消防安全要求，对存在问题提出解决方案，完善消防设备设施，处理解决存在的故障、问题、安全隐患，保障消防系统设备的安全正常运行，并提供消防安全评估单位每年一次的消防安全部评估报告。每月初10号前提交上月消防维保报告。 2、维护保养依据的规范标准、规程如下： 《建筑消防设施的维护管理》GA587-2005 GB/T 14107—93 消防基本术语第二部分 GA503 建筑消防设施检测技术规程 GA502 消防监督技术装备配备 GB50263 气体灭火系统施工及验收规范 GB15630-1995 消防安全标志设置要求 GA95 灭火器维修与报废 《建筑消防设施检测技术规范》GA503-2004 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版） 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-2007 《火灾报警控制器》GB4717-2005 《火灾显示盘通用技术条件》GB17429-1998 《消防联动控制系统》GB16806-2006 《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010 《建筑给水设计规范》GB50015-2003（2009年版） 《建筑给排水及采暖工程施工及验收规范》GB50242-2002 《风机、压缩机泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版） 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《气体灭火系统设计规范》GB50370—2005 《气体灭火系统及零部件性能要求和实验方法》GA400-2002 《防火卷帘》GB14102-2005 《防火门》GB12955-2008 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 3、确保系统性能始终符合国家消防规范规定的技术标准。 4、确保系统的各个相关设施完好、可靠。 5、依据建筑消防设施的维护管理《GB25201-2010》、《GA587-2005》等法规、标准、规程进行维护保养。每次检查检修工作结束后，须向采购人提交经检修负责人签字并加盖单位公章的技术服务报告，提供相应的书面检查结果和巡检维护维修工作记录。 ★四、维护保养内容要求 本项目的工作内容含维修和维护保养工作，其中： 1、设备维修主要工作内容包括： （1）中标单位需对存在故障和问题，提出书面的几个维修方案，当采购人与中标单位对维修方案存在较大分歧时，采购人可对方案的安全性、及时性、经济性、科学性进行综合评估，选择最优的方案。 （2）设备维修程序：首先选择进行元件维修，对故障点进行维修；损坏严重无维修价值或无法进行元件维修时，再选择进行局部电路板的更换维修；最后，在进行元件维修和局部电路板的维修后，仍无法恢复设备正常的，才能申请选择更换维修方式。 2、维护保养主要工作内容包括： （1）对维保范围内各消防系统的设备安全、设备外观完好巡检；设备单项功能检测和设备联动功能检测。 （2）维保范围内各消防系统的设备巡检和检测发现问题，以及上年消防检测存在而没有解决的问题，进行检查和维修。 依据国家现行有关消防设备运行管理规范标准，开展消防系统设备的巡检、检测、维修、维护保养工作。包括但不仅限于以下工作内容： （一）火灾自动报警和联动控制系统 1、每月（注：维保单位应为每月检测）配合消防值班员检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能，故障报警功能、火警优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能、打印功能、LCD显示面板的显示、LED指示灯指示功能。检查消防报警探测器的工作状态，受控设备情况，处理维护维修异常设备。 2、每月检查消防控制室或消防值班工作环境以及检测火灾自动报警控制器、联动控制盘、层显（或区域控制器）、手动报警按钮等是否处于正常完好状态，对故障设备和线路进行维修正常。 3、每月对火灾自动报警主机一次保养: （1）检查消防主机与消防广播、电梯迫降等消防联动设备的联动接口。 （2）电源主板的供电运行情况，进行测试。 （3）测试每块回路卡的运行电压、运行性能。 （4）测试手动面板和消防联动柜的各种按键的执行功能及反馈指示灯。 （5）每月一次对消防报警按钮、消防层显检查。 （6）每月一次对消防电话、消防插孔电话检查。 （7）每月一次测试消防报警主机运行。并做好有关信息数据备份。 4、每季度检查下列功能： （1）采用检查设备分期分批测试探测器的工作情况及对报警探测器进行除尘保养维护，每次检查数量不少于总数的30%。并维修修复部分有故障的线路及报警设备，保证系统的正常运行。 （2）试验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的30%。 （3）对主机备用电源进行充放电试验。 （4）自动和手动试验消防防排烟风机、消防电梯、消防广播、消防防火卷帘门等相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 （5）分期分批对消防联动中继器进行检测维护，检查各中继器控制端和输出端电压是否正常。每次检查数量不少于总数的50%。 （6）对消防主机内接地端的牢靠性进行检查。 （7）分区对消防报警警铃进行检查试验。 5、消防联动测试内容，每年对火灾自动报警联动控制系统各防火分区，做一次联动功能检查测试。对动作设备进行检查复位，对联动动作故障设备进行维修维护，保障消防系统各设备联动正常。配合采购人一年两次的消防演练。 6、磋商供应商负责每年消防系统的全面维保工作并提供消防部门认可的消防设施维保报告，对消防联动检测问题进行整改维修正常。同时，磋商供应商承担每年消防设施维保测试的所有费用。 （二）喷淋灭火系统 1、每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀组、管网阀门、水泵接合器、储水设备、消防管网设备等是否处于正常完好状态，并进行设备维护，对故障消防设施设备和线路、管路进行维修正常。 2、每月检查测试下列功能： （1）启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动；启动水泵后，应同时试验主、备泵的切换功能。 （2）利用报警阀上的试验阀试验系统的供水情况。 （3）利用末端试水管装置放水，验证水流指数器和压力开关的报警功能、自动启动泵功能和信号显示反馈功能，抽查数量不少于总数的20%。 3、每季度对喷淋泵，消防泵的传动部位进行防腐、防锈处理和养护。 （三）消防栓灭火系统 1、每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网阀门、水泵接合器、室内外消防栓、储水设备等是否处于正常完好状态，并进行设备维护，对故障设备和线路、管路进行维修正常。 2、每月检查测试下列功能： （1）启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动；启动水泵后，应同时试验主、备泵的切换功能。 （2）试验远距离启泵按钮启动消防泵，抽查数量不得少于总数的30%。 （3）进行屋顶消防栓出水试验，检查管网压力和水质。 （四）气体灭火系统 1、每月检查贮瓶间及防护区的工作环境以及贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光警报装置、气体灭火系统控制器等是否处于正常完好状态，并对故障设备和线路进行维修正常。 2、每半年检查测试下列功能： （1）对灭火器剂贮存器进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计量的95%。 （2）对每一个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有问题，则应对相关的防护区进行一次模拟喷气试验。 （五）防火分隔系统 1、每月检查防火门、防火卷帘门两周围有无影响正常启闭的障碍物、门能否处于正常启闭状态、门的附件是否齐全完好、卷帘门的限位开关是否正常，对故障设备和线路进行维修正常。 2、每季度检查测试下列功能： （1）试验自动方式、远程控制方式启动防火卷帘门。 （2）用手动按钮启动防火卷帘门。 （3）对防火卷帘门电机、吊绳、制动机构、挂件的安全等进行定期检查维护，并做相应检查维护记录。 3、每年对防火卷帘门传动齿轮、轨道、链条等进行润滑等检查维护。 （六）排烟系统 1、每月检查排烟机房工作环境以及排烟机、电源控制箱、排烟口、电动排烟窗、消防电动阀、防火阀、排烟防火阀、防排烟风管等是否处于正常完好状态，对故障设备、线路和管路进行维护维修正常。 2、每季度检查测试下列功能： （1）试验自动方式控制防排烟风口（阀）、启动排烟机、抽检楼层数量不少于总数的50%。 （2）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。 3、每年对防火阀、排烟防火阀、传动机构、电动排烟窗驱动器进行润滑保养等检查维护。 （七）应急照明疏散和UPS电源系统 1、每月检查测试安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态，对故障设备和线路进行维护维修正常。 2、每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量不少于总数的20%。 3、每季度分区对消防UPS应急电源进行检查测试。试验UPS电源设施能否正常充电、供电，检查UPS电源电池节是否安全正常。 （八）消防通讯 1、每月检查插孔电话、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态，对故障设备和线路进行维护维修正常。 2、每季度检查下列功能： （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。 （2）试验选层广播，抽检数量不少于总数的30%。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。对各分区的背景音乐、消防报警语音进行检查。 （九）灭火器系统 1、每月检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求，并做统计报表记录。 2、每季度检查灭火器压力、重量、有效期等、必要时做喷射试验、抽验数量不少于总数的30%。负责对过期灭火器进行收集和更换。 （十）消防电源监视系统 1、每月测试消防电源主电源、备用电源工作状态。 2、每月测试电压传感器、电流传感器地工作状态。 （十一）电气火灾监控系统 每月测试电气火灾监控系统工作状态。 每月检查测试终端探测头的工作状态。 （十二）安素灭火系统 每月检查系统各部件的完整有效性。 每月检查贮气瓶、熔断器、拉线、喷嘴头（盖）等部件状态。 （十三）可燃气体报警控制系统 每月检查设备各部件的完整有效性。 每月通过可燃气体探测器测试报警控制器的工作状态。 （十）其它设施 1、每月检查消防电梯迫降按钮、过滤式消防自救呼吸器、自救逃生设备，消防电源及切换设备是否处于正常完好状态。 2、每季度检查下列功能： （1）试验消防电源的末端双电源切换功能。 （2）切断非消防电源功能。 ★五、消防设备维护保养专项内容 对五象山庄消防系统年度检测存在的问题提出书面解决方案，并进行维修、整改、完善。 ★六、日常维护保养要求 1、负责对采购人所有消防设备进行全面认真仔细地检查，如需更换损坏零部件及消防线路更换等，需以书面方式经采购人专业人员核查同意后才可更换。如无维修和调试设备的能力，需要联系厂家进行维修和技术支持的，维修费用由成交供应商承担。（系统编程及新安装设备调试、区域消防整改的除外） 2、甲方的消防设备设施巡视检查检修，以便能及时发现并排除各种故障隐患，对消防系统的设备、线路进行检查，做好标签； 同时乙方工作人员必须对甲方本次招标范围内的设备进行内部除尘、加机油、清洁卫生工作，保证设备内部干净整洁，设备正常运行。因乙方工作人员能力及效率问题造成的甲方消防设备无法及时恢复正常的，乙方可自行增加维护人员，但是该费用含在维护保养中标合同价中。乙方维保合同结束前一个月对消防系统进行一次全面保养。 3、负责本项目的技术负责人必须有电子、机电专业、自动化、建（构）筑物消防等相关专业工程师（含）以上职称，如无维修和调试设备的能力，需要联系厂家进行维修和技术支持的，维修费用由成交供应商承担。（系统编程及新安装设备调试、区域消防整改的除外） 4、在提供维修服务时需持有相关的特种作业人员操作证（如高空作业证、电工证、升降平台操作证等），如无相关资质，需聘请有关资质的人员施工，费用成交供应商负责。 5、项目进程主要控制计划要求。 （1）磋商供应商必须提交本项目详细进程控制计划书和服务方案。该项目进程控制计划书必须结合本投标项目的具体要求进行编写，应包括工作进度计划、检验措施、监控措施、服务计划、人员安排计划；服务方案含提供服务所需的工器具、备品配件代用方案和应急预案。 （2）合同执行期间，磋商供应商必须每月向采购人提人签字并加盖投标单位公章的实际工作总结报告（月报）和下个月的维保工作计划，含相应的资料文件（如图片、摄影资料等）。 （3）磋商供应商必须配合采购人做好一年两次的消防演练，并提交每年山庄的消防安全评估报告。 （4）服务期结束后需负责与下年度维保单位做交接工作，须对本年度维保质量负责，并提供交接维护报告，由本年度成交供应商、下年度成交供应商、采购人三方签字确认后，进行设备移交。如无下年度成交供应商，可与采购人按照通过第三方消防检测报告的结果进行移交设备。 6、需配备进行维修维护保养设备所需的材料、工具、仪表、检测仪器、安全设施、登高设备，在南宁维修联络点应备有充足的备品配件及易损件。 7、考核办法。 （1）每月根据《五象山庄消防维保服务质量月度评分表》（附件2），《五象山庄消防维保服务质量季度评分表 》(附件3)，由公司部门与维保单位进行联合检查考核，双方在维保考核扣分表上签字认。 （2）将消防维保费用纳入考核，考核评分以90分、75分和60分为考核基准，高于（含）90分，全额支付当月维保费（全年维保费按月平均）；低于90分但高于（含）75分，每低1分，扣除当月维保费（全年维保费按月平均）的 1%；低于75分但高于（含）60分，每低1分，扣除当月维保费（全年维保费按月平均）的1.5%；低于60分，每低1分，扣除当月维保费（全年维保费按月平均）的2%；维保考核分及支付金额依此类推。 （3）消防维保单位在维保期间因特殊情况，不能达到维保考核项要求的，可提前7天书面告知公司，经公司负责人同意后，可免除对应项的考核扣分。 （4）连续三个月考评分低于60，甲方可以无条件解除承包合同，后果由乙方负责。 |
| 商商务条款 | ★一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 10个工作日内 ★二、服务时间：自合同签订之日起1年。 ★三、服务地点：南宁五象山庄酒店管理有限公司指定地点。 ★四、售后服务要求： 1、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 1 小时内到达采购人指定现场。发生故障时，接到采购人通知在规定时间到达故障现场后，当场有条件解决的应当立即解决，没有条件解决的，应在24小时内解决；需要由供应商或者厂家解决的，应在5个工作日内处理、解决，恢复正常状态；若维修工期长，或需更换零配件的，则应及时通知甲方，并提供应急处理方案及工期。 2、磋商供应商必须在广西南宁市设有维修联络点，并为本项目设立相应的服务组织机构。服务组织机构成员不能随意变更，其组成人员保持相对固定并与响应文件相符，请在响应文件中提供详细说明。如有特殊情况必须书面向采购人申请，经采购人同意后才能变更。 3、服务组织机构中设立1名项目负责人，项目负责人应具有电子或机电专业或自动化等相关专业工程师以上职称（提供职称证书复印件），负责对内对外的各种事务协调、技术服务工作。组织成员的学历需具大专以上，所学专业为电子、机电专业、自动化、消防工程等相关专业。组织成员需经消防管理单位培训获得行业资质。服务组织机构中必须设立项目安全负责人，并对安全文明服务工作负责，保证一切安全措施符合相关要求。 4、磋商供应商需提供实施服务的相关技术人员的名单、人员资质证书复印件、职称、技术、学历证书、工作职责及联系方式等详细情况，原件备查。 5、在重大活动期间，磋商供应商须派2名技术员驻现场协助采购人管理操作消防系统，以保证消防系统运行正常稳定。 6、成交供应商根据检查发现的问题进行维修，保证消防设备设施完好，非业主原因，需保证年度消防检测合格；非业主原因造成消防设备无法及时维护维修完成，无法通过消防检测的，由此产生的各项费用由成交供应商负责。 7、成交供应商不能以无工具等理由提出无法维修，须想方设法解决工器具问题，尽快修复故障设备投入使用。 8、在进行设备设施维修过程中，需做好设备设施保全措施，因措施不当，造成设备设施损坏的，由磋商供应商负责恢复损坏的设备设施。 9、本维护内容不包含设备故障维修所需更换的主要材料，如设备出现故障，采购人购买备件，中标供应商负责设备的安装、调试、所需辅材（含电容、电阻等电子原件、焊锡、润滑油、螺丝、螺母等）及所需的工具、检测仪器。如需更换损坏零部件及弱电线路更换等，该项单项价格在壹佰伍拾元（含壹佰伍拾元）以下的零件及材料费用由中标供应商负责，零件及材料费用全年费用不超过1800元（含1800元）的由中标供应商负责。 10、在维护保养期间内，成交供应商对设备故障提出的维修方案，需兼顾安全性、及时性、科学性、经济性；采购人对成交供应商的维修方案持有不同意见的，可先与成交供应商沟通、协商解决；分歧较大，成交供应商拒不接受的，采购人有权外请其它单位协助解决故障，其间除更换配件外所产生的人工费、维修费等费用由成交供应商负责。 ★五、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）消防设施维保及消防安全评估服务的价格； （2）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。 2、付款方式：项目结束后采购人根据《五象山庄消防维保服务质量月度评分表》（附件2），《五象山庄消防维保服务质量季度评分表 》(附件3)每月维保服务进行打分，按考核办法支付维保费，本项目无预付款，每季度支付一次：合同履约期满后，成交供应商提交的服务成果、相应的资料文件（如季度报告、检验报告、图片、摄影资料等），并经采购人经验收合格和下年度成交供应商移交相关工作后，采购人每季度一次支付维修、维护、保养服务费用款项。 3、对合同条款的调整 （1）未经采购人同意不能随意更换维保人员。成交人实际投入维保的技术人员与响应文件、合同不相符，采购人给予口头警告，满3次警告时，发出整改通知书，1个星期内不整改的，取消当月维护保养费用，在1个月内不完成整改的，视为成交人违约，采购人有权单方面解除合同。 （2）成交方应为采购人提供技术咨询指导服务，每年对采购人技术人员进行不少4次培训，并提供培训内容及培训人员签字的纸质材料确认，如果不能完成的，将相应扣除服务款项。 （3）当采购人设备出现故障时，按照售后服务要求第1条执行，违背者造成系统瘫痪，停止使用的，成交方需承担因此造成的责任和经济损失。 （4）因成交方操作不当造成采购人设备设施出现故障的，成交方赔偿因此造成的损失并免费修复相关设备设施。 4、违约责任 （1）发生故障时,若成交人不按合同要求及时到达现场，造成时间拖延的，每逾期一小时，应按合同总额、每小时千分之一的比例向采购人支付违约金，该违约金由成交人从待付款中扣除。逾期时间超过一天的，采购人可解除本合同(因交通堵塞、灾害、民变等原因造成的延误除外，但成交人应出具相应的证明，并应提前7天书面通知成交人。 （2）如成交人没有按照合同约定的内容履行服务义务的，采购人有权采取补救措施并向成交人追偿损失；次数满三次的，采购人有权单方面解除合同，但应提前7天书面通知成交人。 （3）若因为成交人未按合同内容要求进行保养维护，造成采购人消防系统设备运行故障并对重大活动引起严重影响的，成交人承担由此产生的全部责任，采购人有权向成交人追索损失费用并向相关主管部门汇报，解除本合同。 （4）经采购人同意但更换的维护人员能力无法符合要求的或组成人员不服从管理、指挥的，成交人应立即更换调整服务组成员。如拒不执行的，采购人给予口头警告，满3次警告时，发出整改通知书，1个星期内不整改的，取消当月维护保养费用，在1个月内不完成整改的，视为成交人违约，采购人有权单方面解除合同。 （5）成交人在合同期内未能按照采购文件服务内容及要求‘5、项目进程主要控制计划要求。’中第（2）点要求按时提交相关资料的，每缺1次，将从成交人履约保证金中扣除500元，3次未提交的，视为该月份未提供服务，将从成交人的履约保证金中扣除相关费用。 （6）成交人维护保养和操作运行时发现设备故障或事故隐患，均须及时以书面形式告知采购人，并及时修复。否则成交人承担由此产生的责任及后果，负责修复设备，并承担全部费用。服务期内累计达到3次（含3次）的，采购人有权解除合同。 （7）合同期间，如对故障设备维修成交人拒不接受采购人提出的意见，事后维修结果证明是采购人意见正确的，如反复三次出现这样情况的（维修费用远低于成交人的解决方案的），采购人有权界定成交人的项目负责人技术能力无法胜任该合同部分工作内容，责令成交单位更换技术负责人，并扣除成交单位一个月服务费20%的。如因成交单位技术能力原因不能在规定时间内解决的故障，成交单位须负责请厂家专业人员查明故障，并及时解决，所产生的费用由成交单位负责。如果成交人只负责维护保养，拒绝维修的，经多次警告后，仍不整改，次数达3次以上的，将视为成交人不具备履行合同的能力，甲方有权单方面取消合同。 （8）成交人在合同期间造成采购人设备运行故障并对采购人举办重大活动造成严重影响在相关主管部门备案的，不能参加采购人今后此类招投标活动。 5、其它约定： （1）未经甲方同意，乙方不得转让合同项下全部或部分内容，如乙方擅自转让合同项下全部或部分内容，则视为违约。按照本合同的相关违约条款约定处理。 （2）合同履行过程中，如果出现合同中未明确数量、价格的内容，乙方有义务提供相关资料并配合甲方送相关部门审核，以审核结果为准。 （3）乙方应按合同要求采用恰当的技术措施认真履行消防系统维护保养职责。如因乙方的措施不当而对设备及随机附件、配件、附属材料造成损坏或存在安全运行隐患导致不能正常运行，乙方负责修复设备并承担由此产生的费用。 （4）乙方需在合同期满前出具完整的消防设备维保检查评估报告。 （5）乙方应遵守《国家保密法》，严格执行保密制度，不得向第三方泄露其在提供服务期间获得的技术、商业机密，否则须承担因此产生的全部责任。 ★6、现场勘查： （1）供应商必须对项目实施现场实际情况进行勘查，并在响应文件中附上采购人出具的现场勘查证明复印件。 （2）现场勘查联系人：韦姣灵，联系电话：0771-3180080 （3）现场勘查时间：2018年12月 日上午9时前在南宁市良庆区五象新区秋月路9号南宁五象山庄9号楼2楼综合部办公室签到，过期不候。 ★7、磋商供应商必须根据采购需求，在响应文件中提供针对性的操作维护方案，并提出优化操作维护方案或补充方案。 ★8、磋商供应商必须承诺满足“第五章 合同条款及格式”中的内容，采购人对合同条款有调整的，按采购人调整后的执行。 |

附件1：   主要设备清单

| 名 称 | 数量 |
| --- | --- |
| 报警控制器 | 8台 |
| 琴台机柜 | 1台 |
| 壁挂式机柜 | 7台 |
| 图形显示系统 | 1套 |
| 探测器 | 1399只（感烟1298个、感温101个） |
| 手动报警按钮 | 154只 |
| 消防电话 | 45个 |
| 应急广播 | 24分区 |
| 广播分配盘 | 2台 |
| 壁挂式扬声器 | 112个 |
| 吸顶式广播扬声器 | 621个 |
| 疏散指示标志、应急照明灯 | 423 盏 |
| 楼层火灾显示器 | 41个 |
| 消防电梯 | 18部 |
| 消防泵 | 4台 |
| 喷淋末端装置 | 36套 |
| 湿式报警阀组 | 10组 |
| 消火栓启泵按钮 | 208个 |
| 室内消火栓 | 208个 |
| 室外消火栓 | 17 个 |
| 水泵接合器 | 8个 |
| 稳压泵 | 2台 |
| 稳压罐 | 3台 |
| UPS电源 | 4套 |
| 磷酸铵盐干粉灭火器4kg、5kg | 578个 |
| 手提式二氧化碳灭火器3kg | 20瓶 |
| 推车式干粉灭火器35kg | 2个 |
| 七氟丙烷预置式灭火装置 | 2台 |
| 可燃气体探测器 | 1#1层4个、负一4个，2#1个，3#1个，5#1个，6#1个，9#负一4个，18#3个 |
| 电气火灾监控探测器 | 1套 |
| 消防设备电源状态监控器 | 1套 |
| 安素灭火系统 | 10套 |
| 声光报警器 | 101只 |
| 防火卷帘门 | 12樘 |
| 防火门 | 302樘 |
| 排烟风机 | 11台 |
| 防火阀 | 298个 |
| 排烟阀 | 25个 |
| 风口 | 12个 |

附件2：

五象山庄消防维保服务质量月度评分表

项目名称：                                                                                                         年      月      日

| 项目 | 内容 | 配分 | 扣分原因 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.火灾报警系统：（26分） | 每月对消防计算机控制系统进行检查保养，检查通讯及联动性能。一般故障24小时之内完成，较复杂或需要更换部件的，48小时内完成。 | 5分 |  |  |  |
|  | 每月对火灾报警主机、消防电源的各项功能进行检查保养，检查报警及联动性能，维修保养后应将火灾探测器与主机进行校对，确保号码点位的对应。 | 5分 |  |  |  |
|  | 每月对消防广播通讯系统进行检查。 | 4分 |  |  |  |
|  | 每月对探测器进行模似加烟抽查，每个楼层或其它单独区域不少于1个；每年抽检数量以每个探测器检查两次计算。 | 4分 |  |  |  |
|  | 每月清理10%的烟（温）感火灾探测器，确保其灵敏度、使其功能性达标。 | 4分 |  |  |  |
|  | 每年对消防系统进行1一2次综合试验（可配合甲方的消防演习同时进行），同时出具年度消防设备维护保养总结报告。 | 4分 |  |  |  |
| 2.线路的检查和保养（9分） | 所有消防系统的线路、接线箱、接线端子、线路模块等均在维修保养范围，包括线路检查、接线箱除尘、模块除尘、端子的紧固等，每月进行一次检查与维护。 | 4分 |  |  |  |
|  | 每次检查维保的时间不少于4 小时，维保工人不低于2人/一次。 | 5分 |  |  |  |
| 3.自动喷水灭火系统：闭式喷淋系统的维护（21分） | 每月检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转。 | 4分 |  |  |  |
|  | 每月对喷头进行一次外观检查和清洁保养。 | 4分 |  |  |  |
|  | 每月对报警阀检查一次，试验启动功能是否正常。 | 2分 |  |  |  |
|  | 每季对报警阀进行放水试验，验证系统的供水能力及压力开关，水力警钤的报警性能是否正常。 | 3分 |  |  |  |
|  | 每两月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。 | 2分 |  |  |  |
|  | 每月对消防压力表设备进行检查，检测压力是否符合标准。 | 2分 |  |  |  |
|  | 每月对消防蓄水池、高位水箱的储水情况进行检查。 | 2分 |  |  |  |
|  | 每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查。 | 2分 |  |  |  |
| 4.消火栓系统的维护（11分） | 每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行。 | 3分 |  |  |  |
|  | 每月检查室内及室外消火检、水枪水带的完好性。 | 3分 |  |  |  |
|  | 每月检查大楼最不利点的水压是否满足消防要求。 | 3分 |  |  |  |
|  | 每月对室外阀门井中的控制阀门检查以核实处于全开启状况 | 2分 |  |  |  |
| 5.灭火器（3分） | 每月度检查灭火器内压力是否达标及是否过期 | 3分 |  |  |  |
| 6.防火卷帘门（3分） | 每月对卷帘门的远控及就地控制功能进行试验。 | 3分 |  |  |  |
| 7.应急照明装置及疏散指示（3分） | 每月对消防应急照明装置及疏散指示标志进行放电检查。 | 3分 |  |  |  |
| 8.排烟系统（3分） | 每月检查控制功能：自动启动、远程启动、现场启动功能检查。 | 3分 |  |  |  |
| 9.安全（16分） | 工作时必须按时上下班，不得在值班期间做与工作无关的事情，不得擅离岗位，无故脱岗，按照规定着工作服，佩戴工作证明，发现不按规定穿戴的每次0.5分，空岗、脱岗每次2分。 | 4分 |  |  |  |
|  | 工作时违反安全操作规程（每次扣5分） | 5分 |  |  |  |
|  | 维修保养时无事故发生 | 2分 |  |  |  |
|  | 甲方巡查时发现安全隐患的，每发现一个扣1分 | 5分 |  |  |  |
| 10，资料报备（5分） | 1、每月月底将当月维保报告、下月工作计划及相关所需材料上交甲方，每少一次扣3分 2、每月根据消防部门相关要求，做好原始材料提供及材料报备，每缺少一份扣2分。 | 5分 |  |  |  |
| 11.加分 | 1、维修响应时间提前的，每次加1分。 2、提供维修用备品备件的，每次加2分。 3、超出招标文件规定的工作内容，及时响应但未能完成工作的，每次加0.5分。 4、及时响应未能完成工作，但提供有效的工作方案，最终证明是行之有效的，每次加2分。 5、及时响应并圆满完成工作的，每次加3分。 6、独立处置突发实践或协助完成突发事件处治工作的，每次加5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 实际得分 |  |  |  |

考核人签字：                           考核部门领导签字：                            维保负责人签字：

| 附件3： 五象山庄消防维保服务质量季度评分表 |
| --- |
| 项目名称： |  |  | 日期 |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 扣分原因 | 扣分 | 得分 |
| 维保质量（4分） | 审核 | 审核每发现一处消防系统不符合项扣1分 |  |  |  |
| 维保项目（23分） | 火灾报警系统 （7分） | 火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能 | 1、火灾自动报警主机声、光显示及外设警示设备有故障，每发现1次扣1分。 2、火灾探测器和手动报警器不能正常巡检，报警有故障，每发现1次扣1分。 3、主备电源不能正常切换，每发现1次扣1分 4、室内消火栓、喷淋、防火卷帘门、机械排烟、声光报警、消防广播、应急照明、消防电梯联动功能测试有故障，每发现1次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示 |  |  |  |  |
|  |  | 自动喷淋系统水流指示器、压力开关等信号设备的反馈情况 |  |  |  |  |
|  |  | 对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验 |  |  |  |  |
|  |  | 室内消火栓及喷淋系统联动功能测试 |  |  |  |  |
|  |  | 防火卷帘系统联动功能测试 |  |  |  |  |
|  |  | 排烟系统联动功能测试 |  |  |  |  |
|  |  | 声光报警、消防广播、应急照明联动功能测试 |  |  |  |  |
|  | 喷淋系统（16分） | 定期对进水阀、报警阀进行外观检查，并保证系统无故障状态。 | 1、不能启动运转喷淋泵扣2分。 2、报警阀放水试验供水、压力开关、水力警铃报 警存在故障各扣2分。 3、末端排水，水流指示器报警故障扣2分。 4、消防水池储水量未到达规定水位，水质混浊扣2分。 5、各阀门开闭及铅封有异常扣2分。 6、喷淋管道有跑、冒、漏、滴现象扣2分 |  |  |  |
|  |  | 检查喷淋管道上各阀门处于正确位置，及正确的‘常开’‘常关’标识及用链条上锁。 |  |  |  |  |
|  |  | 对消防水池及供水装置进行供水能力测试,及检查水质。 对控制柜各操作开关,指示灯,内部接线端子的检查, 保证控制面板正常显示。 |  |  |  |  |
|  |  | 对系统阀门,湿式报警阀,水流指示器,信号闸阀的功能检验及喷头的 检查和测试。 |  |  |  |  |
|  |  | 对系统管道进行一次重新油漆及标识。 |  |  |  |  |
|  |  | 对末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能 |  |  |  |  |
|  |  | 对水泵电机绝缘电阻的测试。 对稳压泵进行手动及自动试运转测试。 |  |  |  |  |
|  |  | 对电动泵进行手动及自动试运转测试。 |  |  |  |  |
| 维保项目（35分） | 消防栓系统（19分） | 对供水装置进行供水能力测试,及对消防水池及消防水质进行检查。 | 1、不能启动运转消防泵扣2分。 2、主、备泵不能正常切换扣2分。 3、各阀门启闭有故障扣2分。 4、消火栓管道有跑、冒、漏、滴现象扣2分 5、消防水池储水量未到达规定水位，水质混浊扣2分。 6、消防栓内未进行清洁，一处扣1分 7、消防栓内水带发霉变质未及时更换一处扣1分 |  |  |  |
|  |  | 对控制柜各操作开关,指示灯,内部接线端子的检查,保证控制面板正常显示 |  |  |  |  |
|  |  | 对系统管道进行一次重新油漆及标识。 |  |  |  |  |
|  |  | 对电动机轴承的润滑,检查及测试。 |  |  |  |  |
|  |  | 对水泵进行手动及自动测试,检测水泵联动启动功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 对阀门,水泵接合器等进行检查。 |  |  |  |  |
|  |  | 检查箱内水带是否霉烂，水枪内有无杂物，消火栓枪接口处的密封垫是 否老化，巻盘是否有漏水现象以及保持消防栓内清洁。 |  |  |  |  |
|  |  | 检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。 |  |  |  |  |
|  |  | 检查消火栓管道上各阀门是否处于正确的位置，管道接口及阀门是否有锈蚀现象并及时除锈上油 |  |  |  |  |
|  |  | 定期对减压阀、过滤网、止回阀进行清洗。 |  |  |  |  |
|  |  | 每月检查管路阀门的‘开’‘关’状态及阀门‘开’‘关’标识标牌是否完好 |  |  |  |  |
|  |  | 定期检查各类灭火器防烟面具的功能是否正常，是否有合适的编号及记录卡 |  |  |  |  |
|  | 自动气体 灭火系统（6分） | 对灭火剂储存装置，驱动装置的检查,灭火剂储量应符合要求 | 1、系统未清洁，扣1分 2、未进行模拟放气测试扣1分 3、灭火剂泄漏达不到要求扣2分 4、驱动瓶泄漏，驱动气体达不到要求扣2分 5、控制器故障未及时修复扣2分 6、其它系统硬件故障扣1分 |  |  |  |
|  |  | 对储存容器、容器阀、电磁启动阀、压力表、选择阀、喷头及整个组合配管系统的检查。 |  |  |  |  |
|  |  | 对报警控制器,模块箱,端子箱的接线情况检查。 |  |  |  |  |
|  |  | 检查手动应急机械操作装置 |  |  |  |  |
|  |  | 对系统进行模拟放气试验,检查系统各功能正常情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 检查手动应急机械操作装置 |  |  |  |  |
|  | 消防电话（3分） | 对消防电话系统主机测试 | 1、主机功能故障未及时发现或修复扣2分 2、消防电话损坏，一处扣1分 3、电话未清洁一处扣1分 4、机房、水泵房消防电话不能与中控室进行对讲扣2分 |  |  |  |
|  |  | 检查各分机电话的性能。 |  |  |  |  |
|  |  | 对插孔电话进行测试，确保通话正常 |  |  |  |  |
|  | 防火排烟风机系统（7分） | 对风机及电控制箱的检查维护与功能测试。 | 1、风机故障未及时修复，每发现一次扣2分 2、风机控制箱的灰尘未进行清洁，每次扣1分 3、未对控制柜接线镙丝松动的进行紧固处理每次扣1分 4、未对系统进行联动测试每次扣2分。 5、风机皮带是松动未及时更换每次扣1分 |  |  |  |
|  |  | 对排烟机/阀,防火阀的清洁及功能测试。 |  |  |  |  |
|  |  | 对系统进行联动测试 |  |  |  |  |
|  |  | 定期对风机控制箱的灰尘进行清洁，对控制柜接线镙丝松动的进行紧固处理。 |  |  |  |  |
|  |  | 检查风机控制柜电源指示是否正常。 |  |  |  |  |
|  |  | 检查防火门闭门器在火警状态下的动作功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 对系统管道进行检查。 |  |  |  |  |
| 维保项目（13分） | 防火卷帘门系统（7分） | 对卷帘门的外观检查,卡脱槽位状况。 | 1、防火门不能正常开关，闭门器有故障扣2分。 2、防火卷帘门不能远程及就地控制启停扣2分 3、防火卷帘门门框损坏未及时修复每次扣2分 4、未对控制箱灰尘进行清理每次扣1分， 5、未对齿轮轴承等传动 机构进行润滑处理每次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 对电气控制箱内部电路检查,并测试控制功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 对系统进行手动及自动测试,测试联动控制功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 对控制箱灰尘进行清理，松动的镙丝进行加固，对齿轮轴承等传动机构进行润滑处理。 |  |  |  |  |
|  |  | 升降机有无异常杂声或振动。 |  |  |  |  |
|  | 安全出口指示、 应急照明（3分） | 检查安全出口指示是否正常发光； | 1、应急灯不亮，每次扣1分 2、指示灯不亮或老化未及时更换，每次扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 检查安全出口指示是否固定良好。 |  |  |  |  |
|  |  | 测试应急照明灯是否有效。 |  |  |  |  |
|  | 灭火器（3分） | 检查灭火器是否有效，是否失压或失重。 | 1、灭火器过期未更换，每发现一次扣1分 2、灭火器未清洁，每发现一次扣1分 3、灭火器破损未更换，每发现一次扣1分 |  |  |  |
|  |  | 检查灭火器是否固定良好 |  |  |  |  |
|  |  | 灭火器及灭火器箱表面清洁 |  |  |  |  |
| 维保记录（12分） | 季（年）检查表 |  | 1、维保记录填写真实完整，签字齐全、保存完好 2、故障检修记录填写真实完整、签字齐全、保存完好。 3、每项为1分，每发现1个未填写或记录不全扣1分。 |  |  |  |
|  | 控制器日检查表 |  |  |  |  |  |
|  | 火灾自动报警系统维护保养综合检测记录 |  |  |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火维护保养综合检测记录 |  |  |  |  |  |
|  | 气体自动灭火保养综合检测记录 |  |  |  |  |  |
|  | 防排烟系统维护保养综合检测记录 |  |  |  |  |  |
|  | 消防系统检测表 |  |  |  |  |  |
|  | 消防泵每周测试表 |  |  |  |  |  |
|  | 卷帘门检查表 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火器检查表 |  |  |  |  |  |
|  | 消防维保月报告 |  |  |  |  |  |
| 应急救援（7分） | 保持24小时维保电话畅通。 |  | 1、电话关机，欠费停机，1小时内未恢复，每次扣1分 2、电话10分钟以内无人接听，每次扣1分 |  |  |  |
|  | 故障求救后40分钟内到达现场，及时完成故障排除及排险救援工作 | 1、未按规定时间内到达维保现场，解决排除故障扣2.5分 2、因救援排险不及时造成隐患及损失，扣2.5分 |  |  |  |
| 维保人员表现 （6分） | 消防维保单位施工人员现场操作规范及要求 | 1、维保操作不规范存在安全隐患，每发现1次扣1分 2、未按照维保要求条款严格执 ，每发现1次扣1分 3、维保人员态度不好不配工作，每次扣2分 4、维修，改造项目未按工期完成每次扣2分 |  |  |  |
| 备注 |  |  | 总分 |  |
| 考评人员签名 | 考核部门领导签字 | 分管领导签字 | 维保负责人和维保负责人领导签字并加盖公章 |

# 第二章  评审方法

一、评标原则

（一）评委构成：本项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共3人或以上单数构成。

（二）评审依据：评委将以磋商文件为评审依据，对响应供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

（三）评审方式：以封闭方式进行。

# 二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法(按四舍五入取至百分位)：

1、价格分………………………………………………………………………………………30分

（1）采用基准价计算方式：基准价是所有有效磋商供应商投标报价的算术平均值。

（2）价格分计算方式：

投标报价与评标基准价相等时得分30分；
      投标报价高于评标基准价时，按每高5%在30分上扣1分的比例进行扣分，扣完为止；
      投标报价低于评标基准价时，按每低5%在30分上扣1分的比例进行扣分，扣完为止；
    2、项目实施方案分……………………………………………………………………………40分

（1）项目工作方案分（满分15分）

由磋商小组在打分前根据各磋商供应商的项目工作方案确定各磋商供应商所属档次，然后评委在相应档次内独立打分。

一档（0.1～5分）：方案较简单，不能完全满足投标文件的要求，评定为“一档”；

二档（5.1～10分）：方案较完善，能完全满足投标文件的要求，评定为“二档”；

三档（10.1～15分）：方案完善，在完全满足投标文件要求的前提下，方案具有针对性（符合消防安全评估服务特点），详尽可行。

（2）人员配备方案分（满分15分）

由磋商小组在打分前根据各磋商供应商的人员配备方案确定各磋商供应商所属档次，然后评委在相应档次内独立打分。

一档（0.1～5分）：基本满足采购需求；

二档（5.1～10分）：人员配备较充足，满足采购需求；

三档（10.1～15分）：人员配备充足，资质等技术能力完备，完全满足采购需求。

（3）进度计划分（满分10分）

由磋商小组在打分前根据各磋商供应商的进度计划确定各磋商供应商所属档次，然后评委在相应档次内独立打分。

一档（0.1～4分）：计划不完善，操作性差；

二档（4.1～7分）：计划较为简单，操作性较好，基本能确保项目按时间顺利完成；

三档（7.1～10分）：计划合理完善，操作性强，完全能确保项目按时间顺利完成。

3、售后服务分………………………………………………………………………………15分

由评委在打分前根据招标文件要求，对比投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达检测现场时间以及复检（注明时间）及其他内容，集体讨论确定各磋商供应商所属档次，然后由评委在各档次内独立打分。

一档（0.1～4分）：磋商供应商售后服务方案简单、基本满足采购文件要求的。

二档（4.1～10分）：磋商供应商售后服务方案全面、可行，服务措施到位，能更好地为采购单位服务的。

三档（10.1～15分）：磋商供应商售后服务方案详细、具体、有效，可操作性强，并提供实质性优惠措施的。

4、业绩信誉分………………………………………………………………………………15分

（1）业绩分（满分10分）

磋商供应商自2015年以来同类项目业绩分（同类项目指消防检测服务项目，提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件，原件备查），每提供一个合同或中标（成交）通知书复印件得2分，满分10分。

（2）信誉分（满分5分）

磋商供应商自2015年以来获得的省级及以上国家部门颁发的各种荣（信）誉奖项，并提供相关荣（信）誉奖项等证明文件复印件的（原件备查），每项得1分，满分5分

三、总得分＝1＋2＋3

四、中标标准：

磋商小组将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终磋商报价由低到高顺序排列。得分且最终磋商报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且评审得分最高的磋商供应商为排名第一的成交候选人。采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。除非有法定事由，如排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。该等情况下，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新招标。

成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定成交人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

五、特别说明

若磋商供应商的最终磋商报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的最终磋商报价，使得其报价可能低于其成本的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，磋商小组将要求响应供应商在不超过30分钟的时间内做出书面说明并提供相关的证明材料（响应供应商应根据自身报价情况准备号相关材料）。响应供应商在规定时间内不能合理说明或不能提供相关证明材料或材料无法证明其报价合理性的，由磋商小组认定该响应供应商低于成本报价，其应作无效磋商处理。

# 第三章  磋商供应商须知

磋商供应商须知前附表

本表是关于本次采购的服务的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本资料表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁五象山庄酒店管理有限公司 地址：南宁市良庆区五象新区秋月路9号 联系人：韦姣灵 电话：0771-3180080 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：广西科联招标中心 地址：广西南宁市大学东路170号 联系人：韦毅锋 电话：0771-2203982 传真：0771-2273500 广西科联招标中心财务电话：0771-2203986 采购代理机构开户名称：广西科联招标中心 采购代理机构开户银行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行 采购代理机构银行帐号：2102111209249007113 注：如果转账时银行系统未显示出“中国工商银行南宁市甘蔗站支行”，可选择“中国工商银行南宁高新技术产业开发区支行”，开户名称、银行账号不变。 |
| 1.3 | 项目名称 | 五象山庄消防维保服务采购 |
| 1.4 | 项目编号 | GXKLC20183527 |
| 1.5 | 采购预算 | 17万元 |
| 1.7 | 报名、获取竞争性磋商采购文件的时间、地点、方式及竞争性磋商采购文件售价 | 1、报名时间：2018年12月17日布公告之时起至2018年12月24日止，逾期不再接受报名。 2、发售地点：南宁市大学东路170号广西科联招标中心前台。 3、报名要求：磋商供应商必须在报名时间内在广西科联招标中心报名和领取磋商采购文件均成功磋商方有效，否则磋商无效。 4、报名方式：由磋商供应商到广西科联招标中心报名并领取竞争性磋商采购文件。 5、竞争性谈判采购文件分标每本售价250元，售后不退。 |
| 1.8 | 落实的采购政策 | 扶持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 |
| 3.2 | 磋商供应商应具备的特定条件 | 1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营本次招标采购服务的供应商； 2、具有消防协会或者省（自治区）消防总队颁发的建筑消防设施维护保养资质一级资质（含临时一级）； 3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本采购活动； 4、本项目不接受联合体参加磋商。 |
| 3.3 | 是否接受联合体磋商 | 本次采购不接受联合体磋商。 |
| 4.2 | 质疑提交地点、电话 | 广西科联招标中心三楼307室（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内），质疑咨询电话：0771-3486228 |
| 8.8 | 响应文件份数 | 价格文件：正本1份，副本2份 资格文件：正本1份，副本2份 商务及技术文件：正本1份，副本2份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费收费定额¥5000.00，签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清采购代理服务费。 |
| 12.1 | 磋商有效期 | 自递交响应文件截止时间起90天。 |
| 13.1 | 磋商保证金金额 | 磋商保证金为人民币，金额为：¥1700.00。 |
| 13.5 | 磋商保证金 | 磋商保证金应于响应文件递交截止时间前到达专用账户，到账时间以银行确认的到达专用账户时间为准。供应商提交的磋商保证金仅限当次竞争性磋商项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个项目有多个标段并允许供应商分别报名的，供应商应按项目、标段分别提交磋商保证金。 开户名称：广西科联招标中心 开户银行: 中国工商银行南宁市甘蔗站支行 银行账号：2102111209249007113 评标时，谈判小组根据广西科联招标中心出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验磋商保证金缴纳情况。 |
|  |  | 未成交供应商的磋商保证金，除规定的不予退还的情形外，将无息退还至未成交供应商的账号。成交供应商的保证金，采购人与成交供应商签订合同后，成交供应商应在3个工作日内将合同送采购代理机构备案，采购代理机构在收到合同后的2个工作日内办理成交供应商的磋商保证金退还手续。 |
| 15.1 | 递交响应文件截止时间 | 2018年12月29日上午09时00分 |
| 15.2 | 递交响应文件地点 | 与递交响应文件地点相同。 |
| 17.4.8（1） | 磋商谈判地点 | 磋商时间：响应文件递交截止时间后（具体时间另行通知）。 磋商地点：南宁市大学东路170号广西科联招标中心（具体地点另行通知）。 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 | 无 |

## 一    总则

1.  项目概况

1.1  采购人：见磋商供应商须知前附表。

1.2  采购代理机构：见磋商供应商须知前附表。

1.3  项目名称：见磋商供应商须知前附表。

1.4  项目编号：见磋商供应商须知前附表。

1.5  采购预算：见磋商供应商须知前附表。

1.6  资金来源：自有资金。

1.7  报名、获取竞争性磋商文件的时间、地点、方式及竞争性磋商文件售价：见磋商供应商须知前附表。

1.8  落实的采购政策：见磋商供应商须知前附表。

2.  采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的采购业务信息（包括竞争性磋商采购公告、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（ztb.gxi.gov.cn）。

3.  竞争性磋商供应商资格要求：

3.1  磋商供应商应具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，磋商供应商应具备的特定条件：见磋商供应商须知前附表。

3.3  磋商供应商须知前附表如规定接受联合体磋商的，两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个磋商供应商的身份共同参加磋商。以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同磋商协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同响应文件一并提交采购代理机构；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标磋商，否则与之相关的响应文件作废；联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。联合体各方没有行贿犯罪记录，没有在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3.4  磋商供应商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.6  磋商供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及的供应商，不得参与本采购活动。

4.  质疑

4.1  磋商供应商认为竞争性磋商采购文件使自己的权益受到损害的，应当在依法获取竞争性磋商采购文件或者竞争性磋商采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构提供质疑函；递交响应文件截止时间后，采购代理机构不再受理对竞争性磋商采购文件的质疑。磋商供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）附件材料：报名成功证明材料；营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4  供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）法律法规规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.  投诉

5.1  供应商认为竞争性磋商采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向采购人管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  　投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经采购人管理部门投诉处理；

（5）法律法规规定的其他条件。

5.5  采购人管理部门应当自收到投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的采购当事人。

## 二    竞争性磋商采购文件

6.  竞争性磋商采购文件的组成

6.1  本竞争性磋商采购文件包括五个章节，各章的内容如下：

第一章  需求一览表

第二章  评审方法

第三章  磋商供应商须知

第四章  磋商文件格式

第五章  合同条款及格式

6.2  根据本章第7.1项的规定对竞争性磋商采购文件所做的澄清、修改，构成竞争性磋商采购文件的组成部分。当竞争性磋商采购文件与竞争性磋商采购文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

7.  竞争性磋商采购文件的澄清和修改

7.1  磋商供应商应认真审阅本竞争性磋商采购文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在磋商供应商须知前附表规定的磋商供应商要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商采购文件予以澄清；否则，由此产生的后果由磋商供应商自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构澄清的内容可能影响投标文件编制的，必须在磋商截止时间五日前，以发布公告的形式答复磋商供应商要求澄清的问题，其他澄清方式及澄清内容均无效；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的采购信息发布媒体上发布更正公告，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注采购信息发布媒体，因未能及时获知，由此产生的如后果均应自行承担。如果澄清的内容可能影响响应文件编制、澄清发出的时间距磋商截止时间不足五日，则相应延长磋商截止时间。

7.3  采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商采购文件进行必要修改的，修改的内容可能影响响应文件编制的，应在磋商截止时间十日前，以发布公告的形式通知所有竞争性磋商采购文件收受人；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的采购信息发布媒体上发布更正公告，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注采购信息发布媒体，因未能及时获知，由此产生的如后果均应自行承担。如果修改的内容可能影响投标文件编制、修改竞争性磋商采购文件的时间距磋商截止时间不足五日，则相应延长磋商截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和开标时间，在磋商截止时间前，以发布公告的形式通知所有竞争性磋商采购文件收受人。同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的采购信息发布媒体上发布变更公告，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注采购信息发布媒体，因未能及时获知，由此产生的如后果均应自行承担。

## 三    响应文件

8.  响应文件的编制

8.1  磋商供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件，在充分了解采购的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写响应文件。

8.2  对竞争性磋商采购文件的实质性要求和条件作出响应是指磋商供应商必须对竞争性磋商采购文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  竞争性磋商采购文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。

8.4  响应文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。响应文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是磋商供应商的风险，很可能导致该磋商无效。

8.5  第四章“响应文件格式”中规定了响应文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  响应文件应由磋商供应商的法定代表人或其委托代理人在凡规定签字处逐一签字并加盖单位公章(联合体磋商的，联合体各方须盖单位公章)。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章(联合体磋商的，联合体各方须盖单位公章)或由磋商供应商的法定代表人或其委托代理人签字确认。

8.7  响应文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  响应文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、磋商供应商名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。磋商供应商应准备首次报价文件正本、商务及技术文件正本、资格文件正本各一份，副本份数见磋商供应商须知前附表。

8.9 代理机构提供的电子文档竞争性磋商采购文件与纸质竞争性磋商采购文件内容不一致时，以纸质竞争性磋商采购文件为准。磋商供应商的投标文件、PDF版、word版不一致时，以纸质文件为准。

9.  磋商语言文字及计量单位

9.1  磋商供应商的响应文件以及磋商供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。磋商供应商随响应文件或往来函电所提交的相关证明材料等可以使用其他语言，但必须同时提供由专业翻译机构出具的或经公证的中文译文，否则视同未提供该项证明材料。

9.2  对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  响应文件使用的计量单位除竞争性磋商采购文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  响应文件的组成

10.1  磋商供应商需编制的响应文件包括首次报价文件、商务及技术文件和资格文件三部分，磋商供应商应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  首次报价文件，包括：

（1）磋商函：按第四章“响应文件格式”提供的“磋商函（格式）”的要求填写；

（2）磋商报价表：按第四章“响应文件格式”提供的“磋商报价表（格式）”的要求填写。

（3）磋商供应商针对报价需要说明或其他文件和说明。

其中，报价文件的第（1）（2）项必须提交，第（3）项如有请提交。

10.1.2  商务及技术文件，包括：

（1）服务清单：按第四章“响应文件格式”提供的“服务清单（格式）”的要求填写；

（2）磋商服务技术资料表：按第四章“响应文件格式”提供的“磋商服务技术资料表（格式）”的要求填写；

（3）商务条款偏离表：按第四章“响应文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（4）售后服务承诺书：按第四章“响应文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（5）中小企业声明函：按第四章“响应文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写。

（6）《残疾人福利性单位声明函》：按第四章“响应文件格式”提供的“《残疾人福利性单位声明函》（格式）”的要求填写。

（7）其它：针对本项目所磋商服务的详细说明，相关的图纸、图片，认证证书复印件，资格证书复印件、银行出具的磋商供应商资信证明或信用等级证明复印件、磋商供应商近三年同类服务销售的实际业绩证明（附成交通知书复印件或合同复印件）、获奖荣誉证书复印件、磋商供应商近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

其中，商务及技术文件中的第（1）（2）（3）（4）项必须提交；第（5）（6（7）项如有请提交。

10.1.3  资格文件，包括：

（1）有效的三证合一的营业执照副本或事业单位法人证复印件（磋商供应商如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人（负责人）和经营范围）；

（2）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照（事业单位法人证）中的法定代表人相符；

（3）磋商供应商近期财务状况报告（格式自拟）；

（4）磋商供应商2018年1月至今任意3个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供磋商供应商所在地税务部门出具有效期的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查）；

（5）磋商供应商2018年1月至今任意3个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供磋商供应商所在地社保部门出具有效期的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）；

(6) 信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)〕查询结果信用声明函（按第四章“响应文件格式”提供的“信用声明函（格式）” 的要求填写；

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商供应商，将被拒绝参与本采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

注明：在成交通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对成交供应商信用进行查询，如成交供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消成交资格。

（7）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（8）法定代表人授权委托书，如为联合体磋商的则提供联合体授权委托书：按第四章“响应文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）” ，联合体提供“联合体授权委托书（格式）”的要求填写；

（9）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（10）联合体协议书：按第四章“响应文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

其中，资格文件中的第（1）~（7）项必须提交；第（8）、（9）项在委托代理时必须提交；第（10）项在联合体磋商时必须提交。

10.2  磋商供应商应按上述顺序将首次报价文件、商务及技术文件和资格文件分别装订成册。特别注意磋商报价不得出现在商务及技术文件和资格文件中。

11.  磋商报价

11.1  磋商供应商应以人民币报价。

11.2  磋商供应商可就第一章“需求一览表”中的某一个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价。

11.3  磋商报价为采购人指定地点的现场交付价，其组成部分详见第一章“需求一览表”。采购人不再向成交供应商支付其磋商报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费见磋商供应商须知前附表。

11.5  不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担与编制和递交响应文件有关的全部费用。

12.  磋商有效期

12.1  在磋商供应商须知前附表规定的磋商有效期内，磋商供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与磋商供应商协商延长磋商有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。磋商供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；磋商供应商拒绝延长的，其磋商失效，但磋商供应商有权收回其磋商保证金。

13.  磋商保证金

13.1潜在供应商必须按磋商供应商须知前附表规定的账号使用银行转账或网银支付形式缴纳磋商保证金。

13.2  磋商保证金应于磋商截止时间前到达专用账户(到账时间以银行确认的到达专用账户时间为准)并按13. 1要求进行操作,否则磋商会被拒绝。供应商提交的磋商保证金仅限当次磋商项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个项目有多个标段并允许供应商分别报名的，应按项目、标段分别提交磋商保证金。

13.3  磋商小组根据广西科联招标中心出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验磋商保证金提交情况。

13.4  广西科联招标中心负责对磋商保证金的递交方式进行解释。

13.5  未成交供应商的磋商保证金，除本章第13.6项规定的不予退还的情形外，将无息退还至未成交供应商的账号。成交供应商的保证金，采购人与成交供应商签订合同后，成交供应商应在3个工作日内将合同送采购代理机构备案，采购代理机构在收到合同后的2个工作日内办理成交供应商的磋商保证金退还手续。

13.6  磋商供应商有下列情形之一的，不予退还其交纳的磋商保证金：

（1）在截标后要求撤回磋商的；

（2）属本章第18.2项所述情形的；

（3）成交后未按规定缴纳履约保证金的；

（4）成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（5）成交后与采购人签订对竞争性磋商采购文件和响应文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将成交项目分包给他人的。

## 四    磋商

14.  响应文件的密封

14.1  磋商供应商应将响应正、副本文件进行密封包装（所有响应文件可装入同一个文件袋密封包装）。

15.  响应文件及磋商样品的递交

15.1  磋商供应商递交响应文件截止时间：见磋商供应商须知前附表。

15.2  磋商供应商递交响应文件地点：见磋商供应商须知前附表。

15.3  磋商供应商递交磋商样品截止时间：见磋商供应商须知前附表。

15.4  磋商供应商递交磋商样品地点：见磋商供应商须知前附表。

15.5  磋商供应商递交响应文件时，应自行检查其响应文件的密封性，并签字确认。

## 五    评审与磋商谈判

16.  截标

16.1  磋商供应商的法定代表人或其委托代理人应在递交响应文件截止时间到达响应文件递交地点并签到。如未按时签到，由此产生的后果由磋商供应商自行负责。

17.  评审与磋商谈判

17.1  成立磋商小组：评审与磋商谈判活动由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评审方法：磋商小组按照磋商供应商须知前附表和第二章“评审方法”规定的方法、评审因素和标准对响应文件进行评审。在评审中，不得改变第二章“评审办法”规定的方法、评审因素和标准；第二章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

17.4  评审程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评审会场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避。

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及磋商小组组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选磋商小组组长（原则上采购人不得担任磋商小组组长）。

17.4.3  磋商小组在响应文件拆封前对响应文件做密封性检查，并签字确认。

17.4.4  响应文件初审：初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

17.4.5  澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求磋商供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。磋商供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字确认，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是响应文件的组成部分。

17.4.6  制定磋商谈判文件。磋商小组根据采购项目以及磋商供应商的实际情况制定磋商谈判文件。磋商谈判文件应当明确磋商谈判程序、磋商谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

17.4.7  确定邀请参加磋商谈判的供应商名单。磋商小组将所有通过资格性审查的磋商供应商确定为邀请参加磋商谈判的供应商，并向其提供磋商谈判文件。

17.4.8  磋商谈判。

（1）磋商小组将在磋商供应商须知前附表规定的地点与各磋商供应商进行每轮磋商谈判。

（2）磋商谈判内容包括：磋商报价、技术参数要求和商务条款，其中磋商供应商资格条件和标注★号的条款除外。

（3）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商谈判。在磋商谈判中，磋商谈判的任何一方不得透露与磋商谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商谈判文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商谈判的供应商。

（4）磋商供应商的法定代表人或其委托代理人必须参加每轮磋商谈判。磋商供应商的法定代表人凭本人身份证原件参加磋商谈判，其委托代理人凭授权委托书原件和本人身份证原件参加磋商谈判。磋商供应商未按时到达评审会场参加磋商谈判或未能出示上述证件的，视为放弃磋商。

（5）磋商小组与磋商供应商进行磋商谈判的内容，磋商供应商除当场答复外，还应作出书面应答。书面应答文件必须由磋商供应商的法定代表人或其委托代理人签字，按要求进行封装并在磋商谈判文件规定的时间前递交至磋商小组，否则视为放弃磋商。

（6）磋商小组与磋商供应商可进行多轮磋商谈判，磋商供应商的最后一次应答文件及最终报价应单独封装递交至磋商小组。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，磋商小组不能接触、比较和评价磋商报价。最终报价在磋商小组完成商务、技术及其他内容的评审后才能拆封。

（7）磋商供应商的应答文件经磋商小组代表确认后，替代竞争性磋商采购文件或响应文件中相应的内容，并构成响应文件的组成部分和评审的依据。如成交，则作为合同的组成部分。

17.4.9磋商小组在评审过程中认为磋商供应商的最终磋商报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的最终磋商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其磋商报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

17.4.10  磋商小组根据综合评分由高到低顺序排列成交候选供应商，并编写评审报告。

17.4.11  采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定成交供应商。

17.5  评审过程的保密。评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。磋商小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

18.  响应文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的磋商报价经磋商供应商书面确认后对磋商供应商具有约束力。如果磋商供应商不接受修正后的磋商报价，则其投标无效且其投标保证金不予退回。

19.  拒绝接收

19.1  磋商供应商未在本章第15.1项规定的时间之前将响应文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该磋商供应商的响应文件。

19.2  磋商供应商未在本章第15.3项规定的时间之前将磋商样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该磋商供应商的磋商样品。

19.3  磋商供应商未按本章第1.7项报名要求报名的或未密封的，采购代理机构应当拒绝接收该磋商供应商的响应文件。

20.  无效磋商

20.1  属下列情形之一的，磋商供应商的磋商无效：

（1）磋商供应商不具备本章第3项规定的磋商供应商资格要求的；

（2）响应文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）响应文件未按本章第10项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第四章“响应文件格式”的要求）；

（4）磋商最终报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（5）磋商供应商未能按本章第13.1、13.2项的要求缴纳磋商保证金的；

（6）响应文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）磋商供应商出现本章第18.2、20.2项所述情形的；

（8）响应文件未对竞争性磋商采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（9）响应文件附有采购需求以外的条件使磋商小组认为不能接受的；

（10）磋商供应商在磋商谈判过程中提供虚假材料的；

（11）响应文件含有违反国家法律、法规的内容。

磋商供应商磋商无效的，磋商小组应当告知有关磋商供应商。

20.2有下列情形之一的视为磋商供应商相互串通磋商，响应文件将被视为无效：

（1）不同磋商供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同磋商供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同的磋商供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同磋商供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同磋商供应商的响应文件相互混装；

（6）不同磋商供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出；

21.  废标

21.1  在采购过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合资格条件的供应商或者对竞争性磋商采购文件作实质响应的供应商不足二家的（供应商家数计算规则：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。所有潜在供应商应密切关注采购信息发布媒体，因未能及时获知，由此产生的如后果均应自行承担。

## 六    合同授予

22.  成交供应商的确定

22.1  磋商小组按第二章“评审方法”的规定排列成交候选供应商顺序，并依照次序确定成交供应商。采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的成交候选人名单中按顺序确定成交人。采购人也可以事先授权磋商小组直接确定成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定成交人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.  成交公告及成交通知书

23.1  成交供应商确定后，成交结果由采购代理机构于二个工作日内在本章第2.1项规定的采购信息发布媒体上公告，同时向成交供应商发出成交通知书。对未通过审查的磋商供应商，采购代理机构应当告知其未通过的原因；在成交通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对成交供应商信用进行查询，如成交供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消成交资格。

23.2  成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24.  响应文件及磋商样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未成交供应退回响应文件。

24.2  成交供应商的磋商样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未成交供应商的磋商样品由供应商在成交结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.   签订合同

25.1  采购人和成交供应商应当在第一章“需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据竞争性磋商采购文件、成交供应商的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体磋商的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.2  发出成交通知书后，成交供应商有提供虚假材料或虚假承诺或第13.6(3)-(6)项情形之一的，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

25.3  发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，向成交供应商退还磋商保证金；采购人给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

25.4  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同（或重新组织招标），以此类推。

25.5  自采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同一份报采购代理机构备案，二个工作日内发布合同公告。

25.6  采购合同是采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.7  采购人或成交供应商在合同履行过程中存在违反采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

25.8  采购人在签订合同之前有权要求成交供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，成交供应商不得拒绝。如成交供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

## 七    其他事项

27.  解释权

27.1  本竞争性磋商采购文件根据相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1  需要补充的其他内容：见磋商供应商须知前附表。

# 第四章  响应文件格式

磋商函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞争性磋商采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次采购活动：

一、首次报价文件正本一份，副本   份（包含按磋商供应商须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、商务及技术文件正本一份，副本   份（包含按磋商供应商须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、资格文件正本一份，副本   份（包含按磋商供应商须知第10.1.3项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              （¥          元)的磋商总报价（无分标时填写），提交服务成果时间（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性磋商采购文件第一章“需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (¥           元)，提交服务成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币                (¥           元)，提交服务成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目竞争性磋商采购文件“磋商供应商须知”第15.1项规定的递交响应文件截止时间起遵循本磋商函，并承诺在“磋商供应商须知”第12.1项规定的磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次磋商均符合国家有关强制规定。

5、我方承诺已经具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（以行政处罚决定书、法院判决书为准）；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

6、我方承诺没有在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

8、我方已详细审核竞争性磋商采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

9、我方承诺满足竞争性磋商采购文件第五章《合同条款及格式》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

10、如我方有本项目竞争性磋商采购文件第三章“磋商供应商须知”第13.6(3)-(6)项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的磋商保证金。

11、我方同意应贵方要求提供与本磋商有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方完全理解贵方不一定接受磋商报价最低的磋商供应商为成交供应商的行为。

13 、我方完全同意本响应文件中“报价表”内容和成交后签订的采购合同及《残疾人福利性单位声明函》(如有)可用于公示，其中所有内容不涉及磋商供应商商业秘密，并承诺可向招标采购单位提供相关电子文档。

14、我方有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

响应供应商：                                         （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                       （签字或盖章）

响应供应商地址：                        ，邮编：

响应供应商电话：                 ，电子邮箱：

响应供应商代表姓名：                ，职务：

响应供应商企业工商营业执照号码：

法定代表人姓名：

法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

响应供应商开票资料：

开票信息：             （填“专票”或“普票”）

名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及帐号：

年    月    日

磋商报价表（格式）

分标（有分标时注明）

| 项号 | 服务名称 | 总数量 | 单位 | 服务内容 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标报价：（大写）人民币 （¥ 元） |
| 合同签订期： |
| 提交服务成果时间： |

分标（有分标时注明）

......

磋商供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

服务清单（格式）

分标（有分标时注明）

| 序号 | 服务名称 | 服务厂家 | 属于小型、微型企业提供服务 (是/否) | 属于监狱企业提供服务 (是/否) | 属于残疾人福利性单位提供服务 (是/否) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

分标（有分标时注明）

......

磋商供应商（盖单位公章）：

# 法定代表人或其委托代理人（签字）：

日   期：

磋商服务技术资料表（格式）

请根据所竞服务的实际技术参数，逐条对应本项目竞争性磋商采购文件第一章“需求一览表”中的技术参数要求认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

分标（有分标时注明）

| 项号 | 竞争性磋商采购文件需求 | 响应文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务内容及要求 | 服务名称 | 服务承诺 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

分标（有分标时注明）

......

磋商供应商（盖单位公章）：

# 法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

售后服务承诺书（格式）

分标（有分标时注明）

由磋商供应商自行填写售后服务。

磋商供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

商务条款偏离表（格式）

请根据本项目竞争性磋商采购文件第一章“需求一览表”中商务条款的要求，逐条对应认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

分标（有分标时注明）

| 项号 | 竞争性磋商采购文件的商务条款 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

分标（有分标时注明）

......

磋商供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

法定代表人授权委托书（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

本人    　　　    （姓名）系                 （磋商供应商名称）的法定代表人，现授权        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的响应文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：      。

代理人无转委托权。

磋商供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

年    月    日

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物（本企业服务）的，视同为中型企业。

3、磋商供应商按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为___   ___（请填写：中型、小型、微型）企业。

即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准或《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本公司为　　　　（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：磋商供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件（证明文件在有效期内或注明为2018年度的为有效；未注明有效期或2018年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由磋商小组认定，原件备查），供磋商小组评审。

残疾人福利性单位声明函(格式)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（承担工程/提供服务）（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

1、磋商供应商如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、磋商供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其磋商服务成果和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商（盖章）：

# 法定代表人或其委托代理人（签字）：

说明：

1.磋商供应商应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询磋商供应商相关主体的信用记录。查询时间为本项目磋商公告发布之日起至本项目磋商截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、磋商供应商提供的《信用声明函》与事实不符的，依照相关法律法规追究法律责任。

联合体授权委托书（格式）

本授权委托书声明：  根据《联合体协议书》的内容，联合体各方的法定代表人现授权      （姓名）为联合磋商代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合磋商各方均予以认可并遵守。

特此委托。

注：本委托书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

年    月    日

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                  （采购代理机构名称）组织的                项目（项目编号：             ）的磋商。现就联合体磋商事宜订立如下协议：

1、                        （某成员单位名称）为联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制和合同磋商谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照竞争性磋商采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                          。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

年    月    日

# 第五章  合同条款及格式

（项目名称）         合同

项目编号：

采购人：

成交供应商：

目  录

一、采购合同书

二、补充协议（如有请提供）

三、合同附件

1、成交通知书

2、竞争性磋商采购文件项目需求一览表

3、竞争性磋商采购文件的澄清和修改（如有请提供）

4、磋商函

5、磋商报价表

6、服务清单

7、磋商服务技术资料表

8、商务条款偏离表

9、售后服务

10、磋商谈判文件

11、成交供应商澄清函（如有请提供）

12、最终报价

13、履约保证金交纳证明（如有请提供）

14、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

采购合同书

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时注明）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的磋商，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 服务名称：详见合同附件中磋商报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中磋商报价表

1.3技术参数：详见合同附件中磋商服务技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　      （￥　　　　　　 元）。（详见磋商报价表）

3.  交付要求

3.1提交服务成果时间：

3.2提交服务成果地点：

3.3 交付方式：现场交付

3.4 乙方必须按磋商文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供服务。

4.  履约保证金

4.1 乙方交纳（大写）人民币　　　　　　      （￥         元）作为本合同的履约保证金。

4.2 履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期：至项目验收合格之日止。

5.2 质量保证金为（大写）人民币　　　　　　      （￥             元）。

5.3履约保证金自乙方按合同约定服务完毕之日起转为质量保证金。在本项目质量期内，乙方提供的服务符合合同约定的，由甲方向采购代理机构申请将质量保证金无息退还给乙方。

5.4 如乙方提供的服务发生问题，乙方接到甲方通知后应在响应文件承诺的时间内到达甲方指定现场，按国家及行业标准及时处理。

5.5 乙方提供的服务达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退款处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该服务相关的直接费用（保险、合同款利息及银行手续费等）。

5.6其他服务要求：按响应文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：本项目一次付款，初步设计方案通过发改部门审批后，采购人向成交供应商支付成交金额的100%。

6.2 支付合同款时，由甲方将款项直接支付给乙方。

6.3 当服务数量与实际需求不一致时，甲方可以在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际服务数量提供服务，合同的最终结算金额按实际服务数量进行计算。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付服务的所有权完全属于乙方且无任何产权瑕疵。如乙方所交付服务有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购服务的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  验收

9.1 服务完成后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的服务依据竞争性谈判采购文件的要求、谈判文件的承诺和国家标准或行业标准进行验收。

9.2 乙方应对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收的依据。

9.3 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.4 对技术复杂的项目，甲方可请国家认可的专业机构参与验收，并由其出具验收报告，相关费用由甲方承担。

10.  违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

10.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交付日期十个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方所交的服务不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意更换服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务的，甲方可单方面解除合同。

11.  不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.  诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

13.  合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议作为主合同不可分割的一部分。

13.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书

（2）需求一览表

（3）采购文件的澄清和修改（如有请提供）

（4）磋商函

（5）磋商报价表

（6）磋商服务技术资料表

（7）商务条款偏离表

（8）磋商文件

（9）成交供应商澄清函（如有请提供）

（10）最终报价

（11）履约保证金交纳证明

（12）其他与本合同相关的资料（如有请提供）

13.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份，乙方执一份，一份由乙方自合同签订之日起七个工作日内送代理机构备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人（负责人）：                         法定代表人（负责人）：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：      年    月    日